	[image: image2.png]



	文件名:空压机维护保养项目用户需求

	
	版   本：1
	页码： 2 / 4



[image: image1.png]



集安益盛药业股份有限公司
项目名称: 空压机维护保养项目
招标文件
招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

地址：      吉林省集安市文化东路17-20号

联系人：李长辉     18643575322
1. 描述

该空压机维护保养符合生产工艺对相应设备的各项要求，可满足用户生产中对各项工艺指标的内部控制要求，以期达到生产过程的安全、有效和可控。

2.  项目地点

吉林省集安市益盛药业院内

3.  招标方式 
         邀请招标 -- 我方将空压机维护保养通过邮件方式发到被邀请单位，邀请单位根据我方提供的材料报价。投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。
4.  质量要求
       满足GMP要求的前提下，符合空压机生产工艺要求。
5. 投标。被邀请单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  李长辉  18643575322
投标截止日期2026年1月26日16:30分，以邮件到达时间为准
6. 开标、评标 

      此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2026年1月27日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。
7.   招标内容参数要求
   7.1   每年一次维护保养及更换配件。
	序号
	内容
	数量
	配件名称
	型号

	1
	寿力空压机

AS3708AC
	1
	油过滤器芯
	250025-526

	
	
	1
	空气过滤器
	88290006-013

	
	
	1
	初级油分过滤器
	250034-116

	
	
	1
	润滑油
	250019-662

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	2
	寿力空压机
WS35508AC

	1
	油滤过滤器
	250025-526

	
	
	1
	空气过滤器
	02250168-053

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250061-137

	
	
	1
	次级油分芯
	250042-862

	
	
	1
	24KT润滑油
	02250051-153

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	3
	寿力空压机
DSP75AVTN2

	1
	油过滤器芯
	250025-526

	
	
	1
	空气过滤器
	88292027-776

	
	
	1
	油初过滤器
	88290022-443

	
	
	1
	油初过滤器芯
	02250049-821

	
	
	1
	24KT润滑油
	24kt

	
	
	1
	进气口维修包
	

	4
	 日立空压机
DSP-55AT5N 
	1
	油过滤器芯
	250025-526

	
	
	1
	空气过滤器
	88292027-776

	
	
	1
	油初过滤器
	88290022-443

	
	
	1
	油初过滤器芯
	02250049-821

	
	
	1
	润滑油
	250030-757

	
	
	1
	进气口维修包
	

	5
	寿力空压机
WS3708AC
	1
	油过滤器芯
	02250155-709

	
	
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250100-755

	
	
	1
	24KT润滑油
	02250100-756

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	6
	康普艾水螺杆空压机

W22.10W
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	机油滤芯
	02250100-755

	
	
	1
	水过滤器滤芯
	02250100-756

	7
	寿力空压机
WS3708AC
	1
	油过滤器芯
	02250155-709

	
	
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250100-755

	
	
	1
	SRF润滑油
	SRF

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	8
	寿力空压机
WS5508AC
	1
	油过滤器芯
	02250155-709

	
	
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250100-755

	
	
	1
	24KT润滑油
	02250100-756

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	9
	寿力空压机

WS5508AC
	1
	油过滤器芯
	02250155-709

	
	
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250100-755

	
	
	1
	24KT润滑油
	02250100-756

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530



	10
	寿力空压机
WS5508AC
	1
	油过滤器芯
	02250155-709

	
	
	1
	空气过滤器
	02250127-684

	
	
	1
	初级油分过滤器
	02250100-755

	
	
	1
	24KT润滑油
	02250100-756

	
	
	1
	三级精密过滤器
	250042-862



	
	
	
	
	02250061-137



	
	
	
	
	Mpc530




7.2
     空压机维修保养说明:

      空压机进行以上配件更换维保时需免费到现场进行更换保养。所有配件保证为原厂正品附带相关合格证。

[image: image2.png]